比选采购需求书

| 基础信息栏 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 二连浩特国际旅行卫生保健中心实验楼电路维修改造项目 |
| 采购预算 | 45000元 |
| 评审方法 | 最低价法 综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%） |
| 详细需求栏 |  |
| 说明 | 1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。 2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 |
| 资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其它条件； 7.营业范围含装饰装潢、电力维修维护相关服务。 本项目不接受联合体参与，严禁挂靠、借用资质、违法分包设计工作；所有业绩须为本单位自有业绩，采购方有权核查合同、发票、施工图原件，一经查实挂靠、造假情形直接按无效响应处理，纳入采购黑名单。 |
| ★ 实质性 需求 | 一、项目情况 1.采购内容：具体详见保健中心实验楼电路维修改造项目清单。总体要求：选用的设备、材料必须为国标产品、符合国家验收标准。 2.报价说明： 本项目报价上限为45000元(大写:肆万伍仟元整)，超出此报价视为响应无效，取消响应资格。 二、商务要求： 1.工期：合同签订后20天内完工；施工地点：二连浩特国际旅行卫生保健中。 2.支付方式：合同生效，乙方提交合规有效发票后，甲方于3个工作日内支付合同价款的50%作为首付款；乙方完成全部维修改造、安装调试工作，经甲方验收合格并提交完整资料及对应发票后，甲方向乙方一次性支付剩余50%合同价款。 3.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。 4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。 5.质量保修期：质保期1年，验收合格之日起计算。 |
| 评审因素 |  |
| 其他因素 |  |

附件

实验楼电路维修改造项目清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路改造材料 | BV线42 | 卷 | 12 |
|  |  | PVC线管 | 根 | 100 |
|  |  | 五孔面板插座 | 个 | 12 |
|  |  | 40漏电保护器 | 个 | 8 |
|  |  | 100空开 | 个 | 6 |
| 2 | 辅料 | 管卡、胶布、管箍、软管、PVC管固定弯头 | 批 | 1 |
| 3 | 拆除施工 | 拆除原有故障线路 | 项 | 1 |
| 4 | 安装施工 | 布线、开槽、安装插座等 | 项 | 1 |
| 5 | 木工材料 | 微晶板 | 块 | 20 |
|  |  | 木工板 | 块 | 20 |
|  |  | 10公分平线线条 | 根 | 12 |
|  |  | 结构胶 | 件 | 3 |
|  |  | 泡沫胶 | 件 | 3 |
| 6 | 辅料 | 水泥、沙子、腻子粉、石膏、夹缝线等 | 批 | 1 |
| 7 | 人工费 | 拆除和安装原有木工机构 | 项 | 1 |