
比选采购需求书
	基础信息栏

	项目名称
	二连浩特国际旅行卫生保健中心实验楼电路维修改造项目

	采购预算
	45000元

	评审方法
	最低价法
综合评分法（权重：价格XX%、评审因素XX%）

	详细需求栏

	说明
	1.不满足资格条件的响应文件将按无效响应文件处理。
2.详细需求栏中所有加“★”项的需求均为实质性要求，不满足实质性要求的响应文件将按无效响应文件处理。 

	资格条件
	1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其它条件；
7.营业范围含装饰装潢、电力维修维护相关服务。
本项目不接受联合体参与，严禁挂靠、借用资质、违法分包设计工作；所有业绩须为本单位自有业绩，采购方有权核查合同、发票、施工图原件，一经查实挂靠、造假情形直接按无效响应处理，纳入采购黑名单。


	★
实质性
需求
	一、项目情况
1.采购内容：具体详见保健中心实验楼电路维修改造项目清单。总体要求：选用的设备、材料必须为国标产品、符合国家验收标准。
2.报价说明：
本项目报价上限为45000元(大写:肆万伍仟元整)，超出此报价视为响应无效，取消响应资格。
二、商务要求：
1.工期：合同签订后20天内完工；施工地点：二连浩特国际旅行卫生保健中。
2.支付方式：合同生效，乙方提交合规有效发票后，甲方于3个工作日内支付合同价款的50%作为首付款；乙方完成全部维修改造、安装调试工作，经甲方验收合格并提交完整资料及对应发票后，甲方向乙方一次性支付剩余50%合同价款。
3.质量要求：符合国家及行业相关规范和标准，满足设计要求。
4.安全要求：确保安全文明施工，执行国家现行相关规定。
5.质量保修期：质保期1年，验收合格之日起计算。


	评审因素
	

	其他因素
	















附件
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实验楼电路维修改造项目清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	1
	电路改造材料
	BV线42
	卷
	12

	
	
	PVC线管
	根
	100

	
	
	五孔面板插座
	个
	12

	
	
	40漏电保护器
	个
	8

	
	
	100空开
	个
	6

	2
	辅料
	管卡、胶布、管箍、软管、PVC管固定弯头
	批
	1

	3
	拆除施工
	拆除原有电路故障线路
	项
	1

	4
	安装施工
	布线、开槽、安装插座等
	项
	1

	5
	木工材料
	微晶板
	块
	20

	
	
	木工板
	块
	20

	
	
	10公分平线线条
	根
	12

	
	
	结构胶
	件
	3

	
	
	泡沫胶
	件
	3

	6
	辅料
	水泥、沙子、腻子粉、石膏、夹缝线等
	批
	1

	7
	人工费
	拆除和安装原有木工机构
	项
	1



4
