二连海关中央空调维保项目

| 维修项目 | 维修项目明细 |
| --- | --- |
| 多联机室内机86台 | 风口滤网清洗，电路板、风扇除尘，排查冷凝管保温棉，排水管疏通 |
| 多联机室外机12台 | 冷凝器翅片清洗，电路板、风扇除尘 |
| 配电柜绝缘处理2台 | 对配电柜内外漏电线保养防护，重做绝缘处理 |