[bookmark: _GoBack]二连海关中央空调维保项目

	维修项目
	维修项目明细

	多联机室内机86台
	风口滤网清洗，电路板、风扇除尘，排查冷凝管保温棉，排水管疏通

	多联机室外机12台
	冷凝器翅片清洗，电路板、风扇除尘

	配电柜绝缘处理2台
	对配电柜内外漏电线保养防护，重做绝缘处理




 







